仪器参数

标称波长: 785 nm

波长范围: 779-787 nm

线宽: <4.0

最大脉冲宽度（10MHz）：95 ps

典型脉冲宽度（10MHz）：75 ps

典型平均功率（20MHz）：0.12 mW

最小平均功率（20MHz）：0.09 mW

典型峰值功率（10MHz）：115 mW

最小峰值功率（10MHz）：80 mW

脉冲重复频率：20 MHz

脉冲周期：50 ns