技术要求：

（1）定制光学平台支架4套，尺寸H2200L2610W1150，和H2200L3210W1450 （毫米），各2套；

（2）光学平台框架主体采用8080,4080型材连接；

（3）框架主体采用螺栓连接；

（4）框架中间两层加班采用角支架连接，可以上下移动；

（5）框架顶部和中间两层平铺2mm黑色钢板