电工电子综合实验箱技术指标要求
一、实验箱整体要求：
1、 实验箱可以完成电路实验、模拟电路实验、数字电路实验和EDA实验（以南京邮电大学电工电子实验教学大纲为准）； 
2、 实验箱采用主板+子板的形式，子板为各功能模块。模块更换方便，相互兼容，但具有一定的防拆功能。

3、 实验箱美观大方、布局合理、使用方便；

4、 实验箱外形尺寸：400mm*290mm*140mm；

5、 实验箱可靠性高，不易损坏，防破坏能力强；

6、 采用铝合金实验箱，所有实验箱盖能够互换，主板、子板和实验箱固定采用纯铜螺栓结构，主板端固定螺丝具有防退功能，实验箱把手不易损坏、脱离。
7、 主要印刷电路板为双面板；

8、 接线插座材料要求为纯铜，采用焊接形式，焊接牢固不易脱落。所使用的连接线和现有实验箱兼容（可向实验中心索取样品），采用南京康尼公司产品；
9、 实验箱提供10组仪表接线柱，接线柱不易 松动；
10、 除提供给学生的接口、控制及显示部分以外，其它元件安装在焊接面，且不得采用过孔形式安装；
11、 实验箱抗电磁干扰能力强。

12、 实验箱用所有部件、元器件须经电工电子实验中心认可，需提供小样。
二、实验箱电源模块
要求：实验箱电源部分具有过压保护、过流保护和反接保护。同时具备以下两种方式并可选择。
1. 直流 ±12V接线柱接入，由实验室直流稳压电源提供电源；

2. 交流220V/50Hz输入，带开关和保险丝，实验箱内部相关高压部分必须密封，开关电源输出电流大于1A，可靠散热，带过压、过流保护功能，电源纹波小于5mVPP；

3. 两路电源同时接入时，不会产生破坏性影响；
4. 电源部分所有连接线采用插拔形式，不得采用焊接方式连接，必须满足安全规范要求。

5.  实验箱内部电源：直流 ±12V，±9V， ±5V，电流500mA以上；
三、实验箱功能模块
1、 分立元件模块；

要求：元器件安装在焊接面，正面标注元件参数。

1.1 具有1K、51K和100K三个多圈电位器，功率1W以上，需采用可靠不易损坏的电位器；

1.2  具有5.6mH、10mH和51mH三个电感；

1.3  具有20欧姆、100欧姆、1K三个电阻，功率1W以上。
2、 模拟电路实验模块；

要求：

2.1 电路形式为学生自行搭建电路，不能为固定电路；

2.2 模拟电路接线方便，能完成两级负反馈放大器大小规模的分立元件模拟电路实验；

2.3 单级放大器和负反馈放大器实验时不允许产生自激（常规实验内容和条件，连线长度每根20厘米左右，示波器开路探头接入）；

2.4 可以完成集成运算放大器类实验；

2.5 除4个内孔直径为1毫米的插针外（稳压二极管和发光二极管用），其它元件插针内孔直径小于0.8毫米并能插入电阻、电容等分立元件；4个内径1毫米插孔安装在最右侧一列。
3、 数字电路信号源模块：
要求：

  3.1  提供6路时钟信号，频率分别为1MHz、16KHz、8KHz、4KHz、2KHz和秒信号，要求信号稳定，频率准确，过冲小（小于5%），信号干净；

  3.2提供8路逻辑电平输出，具有消抖动，大型贴片发光二极管指示电平高低（同步指示，如果输出电平错误，二极管不指示）；

  3.3  2路正负单脉冲输出，脉冲宽度大于100毫秒，贴片发光二极管指示；

  3.4信号输出要求具有缓冲、隔离，驱动能力强；

  3.5信号源部分对其他电路干扰小；

  3.6 信号源部分单独供电，按键开关控制、发光二极管指示，具有防静电保护、过压保护、过流保护和反接保护。
  3.7 按键开关必须使用原装日本欧姆龙开关。

4、数字电路接线模块：
要求：采用双列直插开放性形式，学生可自行搭建电路。

  4.1  16脚双列直插插座 2个；

  4.2  20脚双列直插插座 2个；

  4.3   每个插座旁边提供+5V和接地插孔；
4.4   每个插座具有1个0.1uF电源退耦电容。
5、显示模块：
 要求：

 5.1 提供8个大型贴片发光二级管的逻辑电平指示，红、绿、黄三种颜色间隔；
 5.2提供6位数码管动态显示，接口：W1~W6位选信号（低电平有效）和8421BCD码输入DCBA（高电平有效）；

 5.3显示部分内部带驱动电路，安装在焊接面；
 5.4 显示部分单独供电，按键开关控制、发光二极管指示。
  6、可编程器件（FPGA）模块
要求：

6.1 采用Xilinx公司XC3S50AN TQ144   FPGA芯片；

6.2 Xilinx公司USB接口下载器独立设计并具有外壳包装，固定在实验箱内部，具有保护电路，不易损坏。
6.3目标板提供40脚对外接口（含电源和时钟，I/O接口需与5v TTL电平兼容），接口具有保护功能，芯片对外统一使用5V电源接口；
6.4 目标板具有防静电保护、过压保护和反接保护；
6.4 目标板固定，具有一定的防拆功能；

6.5 目标板兼容电工电子实验中心现有实验箱。

四、其它要求

1. 质保期：原厂全免（含学生实验人为损坏）2年以上（含2年）质保，质保期内因维修产生的一切费用由中标人承担。
2. 含主要元件清单及元件品牌；

3. 批量生产前须提供实物样机，样机需经过电工电子实验中心组织专家测试通过方可正式生产。
五、数量 ：80套

