## Sheet1
南京邮电大学采购询价单20170916(冷水机）
采购人发出询价时间：2017.9.20 | [5 empty] | 供应商报价时间
采购人全称(公章) | 南京邮电大学资产管理与实验室建设处 |  |  |  |  | 供应商全称(公章)
采购人详细地址 | 亚东新城区文苑路9号 |  |  |  |  | 供应商详细地址
经办人 | 聂小鹏 | 电话、传真 | 传真电话 | 025-85866391 |  | 联系人、联系电话
设备名称 | 技术规格及主要性能 |  |  |  | 数量 | 响应品牌、型号及主要性能 | 单价 | 总价 | 产地 | 质保期 | 供货期
冷水机 | 工作温度：10-40度 温控范围：5-45度 冷却能力：不低于210W 离心泵：不低于3.86升/分钟 最小流量：不低于0.76升/分钟 系统的流体力:不低于15oz (444ml) 功耗：不大于625W 输入电压(一般)：100-240V VAT 50/60Hz 输入电压(最大)：85-264V VAT 50/60Hz 泵和风机配置：12V 无刷电机 稳定性：不大于 0.1度@0.6US gpm flow 最大电流：不小于7.5mps |  |  |  | 1台
其他要求 | [5 empty] | 总报价：人民币 （增值税专用发票）
报价截止日期 | 2017.9.26上午11:00 |  |  |  |  | 付款方式：设备到货验收合格后付款
虚线左方为采购人填写 | [5 empty] | 虚线右方为供货商填写