激光共聚焦荧光显微镜维修内容及要求

| 设备名称 | 激光共聚焦荧光显微镜 |
| --- | --- |
| 生产厂家 | 日本Olympus |
| 型 号 | FV1000MPE |
| 购置时间 | 2012年12月 |
| 放置地点 | 教五-110-4 |
| 故障内容及维修要求 | - 635nm激光器光源寿命耗尽，需要更换； - 635nm激光器，最大光强为大于等于 20 mW，与OlympusFV-1000激光共聚焦显微镜LD635激光接头适配； 3、供应商负责联系Olympus工程师进行安装调试并对安装过程中产生的问题负责； 4、售后服务：质保期1年或1000 h（指标以先达到的为准）。 |
| 现场检修 时间 | 2019年6月24日上午9：30-11：30 |
| 联系人 | 涂真珍 |
| 联系方式 | 025-85866396 |