示波器技术要求(1台:)
200M带宽，4通道
6 合 1 示波器，可集成频谱分析仪、任意函数发生器、逻辑分析仪、协议分析仪、数字电压表/ 计数器

5 GS/s 的采样率

所有通道上 10 M 点的记录长度

->280,000 wfm/s 的最大波形捕获速率

标配无源电压探头，3.9 pF 电容负载250 MHz带宽

配置任意函数发生器，技术要求
   13 种预先定义的波形类型

   50 MHz 波形生成功能

   128 k 任意波形发生器记录长度

   250 MS/s 任意波形发生器采样率

探头1技术参数要求(1台:)：
DC-50MHz带宽

上升时间：≤7ns

连续电流最大值：30Arms

峰值电流：50Apk

量程：5A 1X衰减  

 30A 10X衰减

标准的BNC接口

探头2技术参数要求(1台:)：

200MHz带宽

上升时间：≤1.75ns

精度：±2%

量程选择（衰减比）：50X/500X

输入阻抗：单端接地：5MΩ

            两输入端：10MΩ

CMRR： DC:＞80dB

           100KHz：＞60dB

           1MHz：＞50dB

标准的BNC接口
