透射电子显微镜维修维护内容及要求

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 透射电子显微镜（TEM） |
| 生产厂家 | TEM Hitachi |
| 型 号 | HT7700（TEM） |
| 购置时间 | TEM 2012年 |
| 放置地点 | 教4-115 |
| 仪器维修维护内容及要求 | 透射电子显微镜内部污染严重，操作过程中出现光路不稳，像散消不掉，图像不清晰的情况。须进行电镜专业维护保养并更换物镜光阑。具体要求如下：1. 透射电子显微镜原厂授权及原厂工程师上门维护；
2. 透射电子显微镜原厂物镜光阑配件更换；
3. 维修维护后调校仪器状态至正常，能获取清晰图像；
 |
| 现场考察时间 | 2020年4月21日上午8：30 - 11：30 |
| 联系人 | 苏晓丹 |
| 联系方式 | 025-85866396 |