Verdi G18激光器维修内容及要求

| 设备名称 | Verdi G18激光器 |
| --- | --- |
| 生产厂家 | 美国相干公司 |
| 型 号 | Verdi G18 |
| 购置时间 | 2014年 |
| 放置地点 | 三牌楼校区无线楼117 |
| 故障内容及维修要求 | 1、 Verdi G18激光器（SN GS5243）电流很高，功率太低,无法锁模工作； 2、全面检查,排除激光器目前故障,恢复正常工作状态，并负责保养； 3、维修厂商需是原厂或具备原厂厂家指定代理资格； |
| 现场检修 时间 | 2018年10月20日上午8：30 - 11：30 |
| 联系人 | 王琴 |
| 联系方式 | 025-83492305 |