Newport耦合系统升级技术参数

| 序号 | 部件名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增加行程滑台(沿光轴) | 25mm行程 | 2 |
| 2 | 3轴高精度旋转角度微调架(输入端) 交叉滚柱滑轨(高角度重复定位型) | 3轴，精度高于0.1度, 移动量±4度 | 1 |
| 3 | 3轴高精度旋转角度微调架(输出端) 交叉滚柱滑轨(高角度重复定位型) | 3轴，精度高于0.1度, 移动量±4度 | 1 |
| 4 | 高重复性垂直耦合光纤夹具（左） | 单根光纤 | 1 |
| 5 | 高重复性垂直耦合光纤夹具（右） | 单根光纤 | 1 |
| 6 | 高重复性垂直耦合光纤阵列夹具（左） | 单纤阵列 | 1 |
| 7 | 高重复性垂直耦合光纤阵列夹具（右） | 单纤阵列 | 1 |
| 8 | 中间支柱+芯片夹具快扣 | 单个芯片支撑 | 1 |
| 9 | 中间芯片2维(X,Y)移台平台 | 2维精度,千分尺最小读数约5um，移动量正负3mm。 | 1 |
| 10 | 顶部高分辨率变焦镜头用作初步光纤与波导的中心对齐（耦合辅助镜头） | 放大倍数0.7-4.5X, 工作距离84mm+/-2mm C型接口 | 1 |
| 11 | 侧面变焦镜头用作观察光纤与芯片之间距离（耦合辅助镜头） | 放大倍数0.35-2.3X, 工作距离84mm+/-2mm C型接口 | 1 |
| 12 | 1080P CMOS HDMI 摄像机 | HDMI 1080P 60帧图像输出； 1600万像素拍照和1080P视频录制.像素尺寸1.335um*1.335um | 2 |
| 13 | 双通道环形照明光源 | 双通道 | 1 |
| 14 | 独立式外置多维高稳定性鏡头支架(带磁力底座) | 三个角度可调，可独立固定在光学平台上 | 2 |
| 15 | 21寸LED显示屏 | 21寸 | 2 |