荧光分光光度计参数

1.发射单色仪采用1200L/mm 凹面光栅，大孔径非球面反射镜，灵敏度特别高。

2.采用150W 大功率汞灯，激发能量强。

3.采用光源监控技术，高性能的光电倍增管，可获得最佳信号噪声比。

4.EM 带宽小于10nm，EX 波长选择范围：365nm（干涉滤光片，标配） EM 波长范围：200nm~800nm

5.波长示值误差：EM±2nm；波长重现性：EM±1nm

6.信噪比：蒸馏水拉曼峰S/N ≥ 50

7.测定方式：a. 波长扫描 b. 时间扫描 c. 定量分析

8.工作站功能要求：光谱处理功能：连续扫描测定；计算峰面积；波峰检索；图谱运算；图谱窗口处理；图谱保存及调出；图谱打印输出。定量测定：样品定量分析；时间扫描，绘制标准曲线（1~3 次）；浓度直读；自动测定S/N 比及稳定性；自动背景扣除；定量分析打印输出。

9.标配含工作站软件和原厂上门安装调试验收。