## Sheet1
南京邮电大学采购询价单20171019(激光诱导荧光光谱测试系统）
采购人发出询价时间：2017.10.27 | [5 empty] | 供应商报价时间
采购人全称(公章) | 南京邮电大学资产管理与实验室建设处 |  |  |  |  | 供应商全称(公章)
采购人详细地址 | 亚东新城区文苑路9号 |  |  |  |  | 供应商详细地址
经办人 | 王峰 | 电话、传真 | 传真电话 | 025-85866391 |  | 联系人、联系电话
设备名称 | 技术规格及主要性能 |  |  |  | 数量 | 响应品牌、型号及主要性能 | 单价 | 总价 | 产地 | 质保期 | 供货期
激光诱导荧光光谱测试系统 | 1、激发光源：采用445nm单模高稳定性线偏激光器作为激发光源；最大激光功率为100mW，连续可调；M2因子£1.1,线宽£2nm;偏振比≥100:1;功率稳定性£1%； 2、要求实现对激发光源的偏振态控制且偏振对比度≥100000:1；要求实现对入射光偏振特性的检测，且待检测光功率范围≥50nm-50mW； 3、显微镜头放大倍数≥40； 4、光谱仪：波长范围≥ 300-800nm，像素阵列≥2048，像素尺寸≥14x500um，分辨率达到0.5nm以及信噪比≥450:1； 5、整套光学系统集成在暗室中操作检测，消除环境光对测试系统的干扰。 |  |  |  | 1套
其他要求 | [5 empty] | 总报价：人民币 （增值税专用发票）
报价截止日期 | 2017.11.2上午11:00 |  |  |  |  | 付款方式：设备到货验收合格后付款
虚线左方为采购人填写 | [5 empty] | 虚线右方为供货商填写