多通道高速数据采集装置技术要求

数据显示部分需要研制一款数据采集器，采集四台逆变器的电压电流数据，并将其发送至上位机中。Labview 获取采集到的数据，并进行显示，显示框图如图1 所示。

图1、数据采集框图

对数据采集器每个通道的要求如下：

1.每台逆变器需要10个通道，四台逆变器共需要40个通道。

2.采样速率要求在200k~500k之间。（若采样速率定为200k，则可根据实际应用需求，修改为200k以下的任意采样速率）

3.通信方式需支持：485串口、CAN总线及TCP/IP协议。

4.采集到的数据先保存在本地内存中，然后发送至上位机进行显示，保存数据长度不小于5分钟。

5.支持基于Labview软件等数据采集回放。

6.需与校方研发的多功能逆变器兼容。