多相机采集系统技术要求

根据研发需要，现需要采购一套适用于采集人体运动数据采集系统。该系统主要由两部分组成：10个高速相机、10个高分辨率相机及对应配件。这两个部分组成一个系统，配合使用。

系统支持多相机集成采集，提供多相机采集开发的SDK，支持Flycapture以及Spinnaker驱动开发平台；

配置需求：

高速相机：要求彩色不低于130万像素，采集速度不低于170帧/秒；数量：10

高分辨率相机：要求彩色不低于500万像素，采集速度不低于75帧/秒；数量：10

USB加密线：要求5米长，USB3.0接口；数量：20

采集卡：要求4口，独立带宽；数量：6

相机电源线：5M便携式电源；数量：20