技术参数：

1* 波长范围：≥340～750nm
2 波长选择：405、450、492、630nm
3 标准滤光片：405nm，450nm，492nm，630nm各1片
4* 可支持滤光片：可同时支持32块干涉滤光片
5 检测方式：单波长/双波长
6* 测量范围：≥0.0-4.0 OD
7 读数范围：0～4.0A
8 分辨力：≤0.001 OD
9* 测量通道数：12个测量通道,1个参比通道
10 精确度：≤±1％
11 重复性：≤±0.005 OD
12 读板速度：单波长6s/板,双波长8s/板
13 酶标板型：U、V和平底型板
14 显示设备说明：通过电脑程序控制运行，电脑程序有极好的可视性和完整的全功能菜单。
15 程序储存：能存储1000个程序
16 定量测量：自动绘制标准曲线，曲线类型：点对点、线性回归、非线性回归、多项式曲线、三次方曲线、对数曲线、4参数曲线等，可保存，方便以后调用。
17 可外接打印机或计算机,并提供管理软件
18 结果显示：可直接显示结果；自动计算基础值、浓度和阴阳性

