积分球参数

数量：1个；

要求：适配爱丁堡FLS920；

技术参数：150mm积分球绝对量子效率测试附件，包含150mm积分球、样品夹具、计算软件，积分球直接嵌入样品仓，无光纤接入，积分球可以使用波长范围超过300-1500nm（具体使用需结合设备的测试波长和光源的激发波长），可以用于测试上转换荧光量子效率测试（配合上转换激光器）。