长焦显微物镜参数

放大率:50X                                数字孔径 NA:0.65

兼容的管透镜 :Focal Length: 200mm          焦深(μm):0.65

视场, 18 直径视场镜头 (mm):0.35视场, 2/3"   传感器:0.18 x 0.13mm

视场, 24 直径视场镜头 (mm):0.48            焦距 FL (mm):4.0

突出螺纹的长度 (mm):85.0                  最大直径 (mm):39.0

分辨能力 (μm):0.42                        类型:Microscope Objective

重量 (g):500                               工作距离 (mm):10.0

波长范围 (nm):355 – 620                    透射率: ≥80%@400nm位置