| 购置物资名称 | 技术参数 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 激光器 | 波长范围：370nm-1612nm, 404nm处输出功率>=200mW，功率起伏低于2%；噪声<1%; 偏振比>200:1; 线宽<200kHz, 带宽<=20MHz； | 1 |  |
| 激光器二极管 | 390nm, 功率>=50mW | 1 |  |
| 激光器控制器 | 输出电流:0 – 200mA， 噪音：<50pA/√Hz， 温度范围：10 – 30°C (0 – 50°C 供选择). | 1 |  |
| 隔离器 | 在405nm处隔离度>=40dB | 1 |  |