- 频率测试范围9KHz-7.5GHz；

- 实时分析带宽不小于40MHz，位图分辨率201×801，轨迹长度801/2401/4001/10401；

- A/D采样位宽不少于14bit，实时IF采集数据小少于16bit，112MSa/s；

- 1GHz时DANL优于-164dBm/Hz；

- 分辨率带宽10Hz~10MHz；

- USB3.0通信接口，模块化仪器设备，便于携带。

- 三年原厂保修。