便携式X射线发射器参数如下：

- 管压范围： 10 to 50 kV

- 管流范围：5μA to  200μA

- 输出功率：4 W

- 靶材：银，金，铑，钨  可选

- 放射剂量： Ag & Rh @1 Sv/hr (100 rem/hr) @ 30 cm on axis, at 50 kV and 80 µA (4 W) ；Au & W @ 2.2 Sv/hr (220 rem/hr) @ 30 cm on axis, at 50 kV and 80 µA (4 W)

- 射线强度： Ag & Rh @1x106 cps/mm2 @ 30 cm on axis, at 50 kV and 1 µA ；Au & W @2.2 x 106 cps/mm2 @ 30 cm on axis, at 50 kV and 1 µA

- 光斑尺寸：Approximately 2 mm

- X射线泄露：<5 μSv/h (0.5 mrem/h) at 5 cm with safety plug installed

- 窗口材料：125μm Beryllium (Be)

- 稳定度：< 0.1%

- 建立时间：0.5 second (typical)

- 制冷方式：air cooled

- 重量：<400g