近红外光谱仪技术要求

适用波段：900 nm-1700 nm；

狭缝宽度：10 μm；

光学分辨率：4.7 nm；

信噪比：15000:1；

积分时间：1 ms-15 s；

配备谱仪控制软件，可以运行在Win 7/Win 10环境下；

配备反射光谱测量支架；

配备红外石英光纤；

配备光纤准直镜。