激光共聚焦荧光显微镜拆解、转移及重装调试

|  | 激光共聚焦荧光显微镜 |
| --- | --- |
| 生产厂家 | 日本Olympus |
| 型 号 | FV1000MPE |
| 购置时间 | 2012年12月 |
| 放置地点 | 教五-114（A） |
| 要求及要求 | - FV1000拆解，转移，重装及调试； - 单光子系统拆解，转移，重装及调试； - 双光子系统拆解，转移，重装及调试； - Picoquant FLIM系统拆解，转移，重装及调试； - 一年维保 5、24小时响应 |
| 现场检修 时间 | 2018年09月30日上午9：30-11：30 |
| 联系人 | 涂真珍 |
| 联系方式 | 025-85866396 |