微波电缆技术要求

- Max Frequency 最大频率26.5GHz

- Impedance 50 Ohms 阻抗50欧姆

- Dielectric Constant (nominal) 介电常数(标称) 1.4

- Velocity of Propagation 传播速度 0.85

- Nominal Outer Diameter 标称外径 15.2mm

- Minimum Bend Radius(multiple bends)

最小弯曲半径(多重弯曲)57.1mm

- Nominal Weight 标称重量 295.3g/m

- Crush Resistance lb/linear in. 800

耐压力磅/英寸 800

- Typical Insertion Loss dB at 26.5GHz -1.2628

26.5GHz时的典型插入损耗dB -1.2628

- Guaranteed Insertion Loss dB at 26.5GHz -1.5612

26.5GHz时的保证插入损耗dB -1.5612

- Guaranteed VSWR at 26.5GHz 1.29:1

26.5GHz时的保证驻波比 1.29:1

- Guaranteed Return Loss 保证回波损耗dB -18.00

- Phase Stability 相位稳定性+/-° 3.95

- Amplitude Stability幅度稳定性 +/- dB  0.08

- Total Length 总长度（mm） 600

数量：5根