电子与光电工程学院基于FPGA的数电教学平台技术要求

电子与光电工程学院因本科生数字电路、数字系统基础课实验教学及创新实践的教学改革的需要，拟采购基于FPGA的数电教学平台和基于FPGA的数电科研平台，具体技术要求如下：

基于FPGA的数电教学平台

一、产品应支持以下功能：

1、支持口袋实验室方式；

2、基于Xilinx Artix7 FPGA，支持XUP大学计划；

3、支持Xilinx Vivado WebPACK、Multisim等EDA软件；

4、支持Pmod扩展；

5、有相关配套教材和实验指导书；

二、系统主要参数指标：

- 学生用实验板140个，具体要求：

- 产品尺寸，≤122mm×72mm；

- 芯片，Xilinx Artix-7 FPGA XC7A35T-1CPG236C；

- 显示，12位VGA输出，4位7段数码管；

- 16个拨码开关，16个用户LED，5个用户按键；；

- 扩展能力，4个Pmod连接器，含一个XADC，支持超过70种Pmod模块；

- USB-JTAG端口，支持FPGA编程和通信；

- 免费标准WebPACK™下载使用权限；

- 透明亚克力保护壳，有效减少器件损坏

- 教师用开发板10个，具体要求；

- 产品尺寸，≤122mm×110mm；

- 芯片，Xilinx Artix-7 FPGA XC7A100；

- 显示，12位VGA输出，2个4位7段数码管；

- 16个拨码开关，16个用户LED，2个RGB LED，5个用户按键；；

- 扩展能力，4个Pmod连接器，含一个XADC，支持超过70种Pmod模块RJ45网口；

- USB-JTAG端口，支持FPGA编程和通信；

- 板载三轴加速度计、温度传感器、麦克风

- 免费标准WebPACK™下载使用权限；

- 透明亚克力保护壳以及特别加强的USB口防护，有效减少设备和端口损坏

三、实验要求：

- 开发板软硬件开源，提供用户指南和原理图；

- 支持设计型实验和综合性实践；

- 提供师资培训；

- 提供基于实验平台的创新项目范例参考；

- 有相关配套教材和实验指导书。