- 可同时支持手持即时分析、长期在线监测两种工作方式；

- 图像分辨率：320×240像素；

- 视场角：24°×18°,最小成像距离0.15m；

- 测温精度：±2℃或读数2%；

- 测温范围：-20℃~+350℃

- 测温模式：不少于8个可移动点，不少于8个可移动区域分析；

- 直线分析：不少于1条直线分析，直线自动显示最高温、最低温；

- 定时自动快拍功能：自动快拍采样速率不低于5Hz，单次连拍数量不低于1000张；

- 原厂质保2年；