光伏探测器的光电特性测量仪等技术参数

1.光伏探测器的光电特性测量仪 8台

要求：

光电二极管、硅光电池；

直流电源：DC 0~10V

电阻箱：111.111KΩ

数字电压表：量程2V，20V两档，

数字电流表：量程20mA，200mA两档，分辨率0.01mA

光源：

功率20W， 工作电压1.2V~12V,2A;

光功率计：量程2mW， 20mW，分辨率0.001mW；

实验暗箱：460mm*105mm*90mm

2.PN结温度特性实验仪  8台

要求：

1.PN结的恒流源IF：0~1000μA：3位半数显

2.加热电流：0.1~1A，步进0.1A

温度传感器AD590,3位半数显，测量范围：-550C~+1250C

测量精度±0.10C

正向压降显示：3位半数字显示。

3.磁阻效应实验仪：8台

要求：

励磁电流：0~1000mA；

数字电流表显示；

直流稳流源：两路0~6mA和0~3mA连续可调，分别供砷化镓传感器和锑化铟传感器的工作电流；

数字式豪特仪：测量范围0~500mT，分辨率0.1mT，准确率为1%；数字电压表，范围2000mV，分辨率1mV。