核磁共振波谱仪（NMR）维修内容及要求

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 核磁共振波谱仪（NMR） |
| 生产厂家 | 布鲁克 |
| 型 号 | AVANCE III |
| 购置时间 | 2008年 |
| 放置地点 | 教五-114（C） |
| 故障内容及维修要求 | 1. 设备前置放大器功能故障，导致无法锁场 2. 需要原厂原配件更换。 |
| 现场检修  时间 | 2019年11月21日下午13：30-15：30 |
| 联系人 | 赵惠 |
| 联系方式 | 15050562137 |