光声成像系统维修内容及要求

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 光声成像系统 |
| 生产厂家 | 美国Endra |
| 型 号 | Nexus 128 |
| 购置时间 | 2014年12月 |
| 放置地点 | 教五-114 |
| 故障内容及维修要求 | 1. ICE主板故障，要求SSR板和配电板检修或更换； 2. 激光器能量检测、激光器重新匹配与保养； 3. ICE和激光器检修完毕后安装调试、光声成像系统其他故障排查及调试；   4、维修厂商需具备原厂厂家指定代理资格。 |
| 现场检修  时间 | 2017年11月28日上午8：30-12：00 |
| 联系人 | 江荣翠 |
| 联系方式 | 025-85866396 |