透射电子显微镜维修内容及要求

| 设备名称 | 透射电子显微镜 |
| --- | --- |
| 生产厂家 | 日本日立 |
| 型 号 | HT7700 |
| 购置时间 | 2012年 |
| 放置地点 | 教5-114 |
| 故障内容及维修要求 | - TEM高压连接系统故障，DCPS电路板检修及原厂配件更换； - DCPS电路板检修更换后安装调试、TEM其他故障排查； - 维修厂商需具备原厂厂家指定代理资格； |
| 现场检修 时间 | 2018年6月20日上午8：30 - 11：30 |
| 联系人 | 苏晓丹 |
| 联系方式 | 025-85866396 |