矢量信号发生器技术要求

- 频率：DC ~ 6GHz；

- 10 MHz ~ 6 GHz 时≤±0.30 dB 的典型幅度精度（0dBm）；

- CW 信号 @ 22ºC）；

- 频率分辨率 1 μHz，在任何频率时；

- 开关速度 <8 ms （到 1 ppm 以内）；

- 频率误差 <（10 –18 + 时基误差） × fc；

- 频率稳定性 1 × 10-11 （1s艾伦方差）；

- 前面板 BNC 输出；

- 频率范围 DC ~ 62.5 MHz；

- 幅度 1.00 V RMS ~ 0.001 V RMS （-47 dBm - +14.96 dBm）；

- 偏置 ±1.5 VDC；

- 偏置分辨率 5 mV；

- 最大漂移 1.817 V （幅度 + 偏置）；

- 幅度分辨率 <1 %；

- 幅度精度 ±0.7 dB；

- 谐波 ， 典型值 <–40 dBc；

- 杂散信号,  典型值 <–65 dBc；

- 逆向保护 ±5 VDC；

- VSWR,  典型值 < 1.6 :1；

- USB、GPIB、RS-232 和 LAN 接口；

- 仪器带有恒温箱控制的晶振（OCXO）；

- 2U高和半标准机架宽度。

- 数量:2套