示波器的技术要求

指标如下：

- 垂直分辨率 12 位 ， 高分辨率模式下高达 16 位；

- 波形捕获率>500,000 个波形/秒；

- 存储深度每通道62.5 M 点，并可后期扩展到每通道 125 M 点；

- 数字通道最多可支持32路，逻辑探头可扩展选配；

- 可扩展选配50 MHz函数发生器功能；

- 每通道采样率6.25GS/s;

- 有容性触摸屏，显示器 15.6 英寸以上， 可达 (1,920 x 1,080) 分辨率；

- 每条通道标配一只无源电压探头；

- 带WINDOWS 10操作系统；

- 带宽2G，4通道