光刻机配件技术参数

所有光刻机配件需要适用光刻机型号：SUSS MA6

晶圆托盘1-

适用晶圆尺寸：2英寸晶圆；

用于光刻版对准的两个视窗的尺寸：12.8mm*12mm；

可适用于接近式曝光和软接触曝光。

晶圆托盘2-

适用晶圆尺寸：4英寸晶圆；

用于光刻版对准的两个视窗的尺寸：32.5mm*20mm；

可适用于接近式曝光和软接触曝光。

光刻版夹具-

适用光刻版尺寸：5英寸*5英寸-7英寸*7英寸；

光刻版夹具的曝光区尺寸适用于4英寸晶圆。