激光粒度仪维修内容及要求

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 激光粒度仪 |
| 生产厂家 | 美国布鲁克海文仪器公司 |
| 型 号 | ZetaPLAS |
| 购置时间 | 2012年 |
| 放置地点 | 教5-107 |
| 故障内容及维修要求 | 故障内容：ZetaPLAS激光粒度仪Peripheral board电路板及BI-SREL部件故障，导致Zeta电位测试功能无法使用。  维修要求：1. 配件型号须和在用ZetaPLAS激光粒度仪匹配；  2. 维修厂商须提供制造商授权售后服务证书； |
| 现场检修  时间 | 2019年12月2日上午8：30 - 11：30 |
| 联系人 | 苏晓丹 |
| 联系方式 | 025-85866396 |