质谱仪（Maldi-Tof）维修内容及要求

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 质谱仪（Maldi-Tof） |
| 生产厂家 | 布鲁克 |
| 型 号 | autoflex speed MALDI-TOF |
| 购置时间 | 2012年 |
| 放置地点 | 教五-114（3） |
| 故障内容及维修要求 | 1. 系统报错，高压上不去，疑似高压模块故障，需要更换
2. 需要原厂原配件更换。
 |
| 现场检修时间 | 2020年5月13日上午9：00-12：30 |
| 联系人 | 涂真珍 |
| 联系方式 | 18951896875 |