工业摄像机 镜头参数

分辨率1920 x 1200 ；像素尺寸5.86 µm x 5.86 µm

帧速率155 fps；

接口 USB 3.0；

外壳尺寸29.3 x 29.0 x 29.0mm

镜头接口 C-mount；

感光芯片名称 Sony IMX174；

CMOS尺寸1/1.2英寸

镜头

焦距 8mm；镜头种类 定焦镜头

光圈范围F1.4-F16；

对焦距离 0.1m-无穷远

光圈控制 手动；

对焦控制 手动

卡口 C-mount；重量≤200g；

允许温度范围 -10~50摄氏度