金相显微镜技术要求

数量：1台

1	CCD	：原厂进口CCD ，采购USB3.0接口，500万以上的像素，配置原厂软件：可实现拍照，测量长度，角度，直径等以及拼图功能；提供1mm校验尺；	影像通过USB3.0连接电脑

2	目镜：	10倍目镜,视野数22；	屈光度可调

3	物镜：	5x,10x,20x,50x,100x，20x（长焦）；	明暗场物镜

4	倍率/NA/WD：	5x/0.15/18.0mm、10x/ 0.30/15.0mm、20x/0.45/4.5mm、50x/ 0.80/1.00mm、100x/ 0.90/1.00mm；20x（长焦）/0.40/19.00mm；	超高数值孔径，确保超高的分辨率

5	物镜转换器：	手动；	五孔明暗场防静电鼻轮

6	观察方式：	明暗场、透射/反射

7	操作方式：	正置式

8	对焦方式：	手动对焦；	粗焦/微焦

9	光源：	12V50W卤素灯

10	载物台：	行程150*100mm载物台；	带防静电功能

11	操作软件：	原厂进口测量软件，有拍照，测量长度，角度，直径等以及拼图功能；	附带测量向导，操作简单方便

12	保修期限：	1年

13	保修方式：	客户保修4小时工程师电话联系，2天内到府，3天内提供解决方案