主要技术参数：

以下设备附件用于我单位已有英国爱丁堡FLS980荧光光谱仪仪器的使用，需完全配合使用；

1、 低温液氮杜瓦瓶：品牌（爱丁堡）、型号（长余辉寿命测试发光系统FLS980）、规格（77K恒温）

包含一个石英杜瓦瓶，样品装在一根石英样品管中，进入到液氮中。该配件自带一个顶盖。
