锁相放大器的技术要求：

1.不低于200 MSa/s采样速率，14位A/D转换；

2.频率范围覆盖：1 Hz - 50 MHz ;

3.输入噪声：5 nV/√Hz (10kHz)；

4.具有2个独立锁相单元，2个信号发生单元；

5.每个锁相单元支持1个基波和2个谐波；

6.能够实现同时以 6个频率分析信号；

7.允许在动态 AM（调幅）和 FM（调频）方案中直接分析旁带；

8.操作软件：有自带软件，提供Python、LabVIEW、MATLAB 和 C 语言的编程接口 (API)