DSP实验室设备升级项目技术要求

信息与通信工程实验教学中心DSP实验室使用的实验平台是北京瑞泰公司的ICETEK-VC5509-A-EDU教学实验系统。本采购项目的目的是完成DSP实验教学设备的升级。

该项目采购内容包括DSP仿真器、DSP5509开发板、DSP图像拓展模块。具体技术要求如下：

| 购置物资名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| DSP仿真器 | 硬件规格： USB2.0高速接口(480Mbit/s)， 支持14PIN JTAG标准仿真接口； 支持CCS5、CCS6及以上开发环境； 支持 Windows XP//Windows 7/Windows 8 (32-bit and 64-bit) 操作系统； 支持绝大多数的DSP和DSP+ARM处理器的开发； 产品配置： DSP仿真器：1个；试验箱安装套件：1套； USB线：1条；配套软件光盘，产品使用说明书。 DSP仿真器须提供安装套件，能够安装固定到现有的ICETEK-VC5509AE-S60试验箱上使用，提供全套CCS5或以上升级的ICETEK-VC5509AE-S60试验箱实验例程和实验指导书，以及负责现场培训和后续的技术支持维护。 | 35 |
| DSP5509开发板 | 主处理器：TMS320VC5509APGE，主频：200MHz（400MIPS） 处理速度更快，双核结构 内部存储空间：128k×16bit 外部存储空间：4M×16bit 外扩Flash：8Mbit，可存储大量固化程序和数据 片上A/D：2路；精度：10bit 外扩D/A：2路；精度：8bit 配套不少于6个拓展模式插座（可连接杜邦线）与外设模块进行灵活控制，可实现任意拓展模式插座控制任意外设模块运行。 配套光照传感器，实现对光照数据的采集和读取，并完成对应的实验。 支持DSP/BIOS实时操作 VC5509AE片上USB2.0接口设计，可直接通过这个接口引导程序运行，必须提供相应实验源代码 高保真语音接口设计，采用TI的TLV320AIC23设计，高保真语音采集，每路最高96K/s 数字I/O设计 RS232串行数据接口 | 10 |
| DSP图像拓展模块 | 硬件特点：可与VC5509全功能开发板配合使用，实现130万像素实时图像采集控制功能。 含CMOS摄像头 功能：实时数字图像直方图统计算法、图像边缘检测算法（SOBEL算法）、图像锐化（LAPLACE算子）算法、图像取反算法、图像直方图均衡化增强算法 能够安装固定到现有的ICETEK-VC5509AE-S60试验箱上使用，提供实验例程和实验指导书，以及负责现场培训和后续的技术支持维护。 | 5 |

安装地址: 南京新模范马路66号信息与通信工程实验教学中心