**CMOS小型科研级相机技术参数**

**技术规格部分**

像素，500 W，最高支持2448 x 2048像素

工作要求，工作波长810，响应度大于30%

工作模式， 黑白模式

接口，USB 2.0 以上

用途，兼容30 mm笼式系统，实现光谱采集和模式采集。

**商务部分**

货期：4周；

质保：大于3个月