激光器技术参数:

波长（nm）
375

输出功率（mW）
507

空间模式
TEM00

光束质量
≤1.3

光束不对称性
≤1:1.2

光束直径1/e2（mm）
0.7±0.1

光束发散度（mrad）
<1

指向稳定性（μrad）（加热超过2小时）
<30

温度指向稳定性（μrad/℃）
<5

均方根噪声(%)(20Hz-20MHz)
<0.05

峰峰值噪声(%)(20Hz-20MHz)
<0.5

长期功率稳定性(%)(8hrs., ±3°C)
<2

加热时间（分）（从冷启动开始）
<5

极化比
最小100:1，垂直±5°
数字调制

最大带宽（MHz）75
上升时间（10%-90%）（nsec）<2
下降时间（90%-10%）（nsec）<2
调制深度（消光比）>1,000,000:1 at 0 Hz  >250:1 at 150 MHz
