## Sheet1
南京邮电大学采购询价单20170603 (半导体激光器）
采购人发出询价时间：2017.6.19 |  |  |  |  | 供应商报价时间
采购人全称(公章) | 南京邮电大学资产管理处与实验室建设处 |  |  |  | 供应商全称(公章)
采购人详细地址 | 亚东新城区文苑路9号 |  |  |  | 供应商详细地址
经办人 | 王峰 | 传真电话 | 025-85866391 |  | 联系人、联系电话
设备名称 | 技术规格及主要性能 |  |  | 数量 | 响应规格、型号及主要性能 | 单价 | 总价 | 产地 | 质保期 | 供货期
连续窄带半导体激光器 | 1、激光器输出谱线精确稳定在1550.51561nm； 2、线宽50KHz，绝对精度：<±0.1ppm； 3、输出功率不低于2mW，功率起伏<3%； 4、PM单模光纤输出,光纤接口：SCAPC; 5、工作温度：0˚C to +50 ˚C; 6、工作电压: 90-250 VAC, 50/60 Hz, 0.5 amp. |  |  | 3
其他要求 | 质保壹年 |  |  |  | 总报价：人民币或美元 （增值税发票）
报价截止日期 | 2017.6.26.上午11:00 |  |  |  | 付款方式：设备到货验收合格后付款（进口设备可开信用证）
虚线左方为采购人填写 |  |  |  |  | 虚线右方为供货商填写
如是进口免税产品，报美元价并报不含税人民币价，按人民币:美元=7.33:1换算CIP南京邮电大学项目现场美元价。