	购置物资名称
	技术参数
	数量

	射频探针座（含针臂）
	移动分辨率: < 3 μm

移动行程（X/Y/Z）: 13 / 13 / 13 mm

螺纹分辨率 (X/Y/Z): 500 / 500 / 300 μm

针臂水平旋转可调

底座磁性磁性吸附（含磁性开关）
	2套

	直流探针座（含针臂和适配器）
	移动分辨率: < 3 μm

移动行程（X/Y/Z）: 13 / 13 / 13 mm

螺纹分辨率 (X/Y/Z): 500 / 500 / 300 μm

同轴结构针臂

底座磁性磁性吸附（含磁性开关）
	2套

	光波探针座（含针臂、光纤夹持器）
	移动分辨率: < 3 μm

移动行程（X/Y/Z）: 13 / 13 / 13 mm

螺纹分辨率 (X/Y/Z): 500 / 500 / 300 μm

针臂水平旋转可调
针臂可夹持光纤，且光纤夹持能旋转可调

底座磁性磁性吸附（含磁性开关）
	1套


