无标记细胞分析仪技术指标                                                                                                                
1、检测原理：微金电极传感器阵列整合在细胞培养板的生长孔底部， 贴壁生长的细胞引起阻抗改变，通过对阻抗值的实时检测从而获得与细胞生理功能相关的生物信息。

2、 检测方式：实时连续的细胞检测

3、 标记方式：无需标记物，细胞无损伤

4、 检测环境：仪器可以长期放在二氧化碳培养箱内

5、 电极数：800个/孔

6、检测通量：同时检测1×16个样本

7、数据获取时间：>5min, 1个E-plate16 Device测试

8、检测周期：秒～天/周

9、数据处理：可以对任一检验时间点的数据进行分析
