## Sheet1
南京邮电大学采购询价单20180104(自相关仪）
采购人发出询价时间：2018.1.19 | [5 empty] | 供应商报价时间
采购人全称(公章) | 南京邮电大学资产管理与实验室建设处 |  |  |  |  | 供应商全称(公章)
采购人详细地址 | 亚东新城区文苑路9号 |  |  |  |  | 供应商详细地址
经办人 | 王峰 | 电话、传真 | 传真电话 | 025-85866391 |  | 联系人、联系电话
设备名称 | 技术规格及主要性能 |  |  |  | 数量 | 响应品牌、型号及主要性能 | 单价 | 总价 | 产地 | 质保期 | 供货期
自相关仪 | 1. 单通道测量精度：<1fs 2. 单通道最小测量脉冲：3fs 3. 单通道最大测量脉冲：110ps 4. 单通道最大线性扫描范围：250ps 5. 配有高精度光电探测器，波长覆盖可见光~近红外波段 6. 配套实时数据采集芯片/软件：可实现实时数据采集 7. 光纤准直耦合系统，用于多路测量切换 8. 红外光束分光系统，用于多通道测量 9. 可实时显示测量结果 10. 要求提供上门安装调试和技术培训 11. 可提供实时触发信号 12.测量波长范围：400nm~23000nm |  |  |  | 1套
其他要求 | [5 empty] | 总报价：人民币 （增值税专用发票）
报价截止日期 | 2018.1.25上午11:00 |  |  |  |  | 付款方式：设备到货验收合格后付款
虚线左方为采购人填写 | [5 empty] | 虚线右方为供货商填写