元器件技术要求:

| 序号 | 元件名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可调镜架 | 1英寸 | 1 | 个 |
| 2 | 波片 | 1064纳米半波片 | 2 | 片 |
| 3 | 波片 | 1064纳米四分之一波片 | 4 | 片 |
| 4 | 45度光学元件架 | 1英寸 | 2 | 个 |
| 5 | 接杆支架 | 1.5英寸 | 8 | 个 |
| 6 | 光学元件安装座 | 圆柱 | 4 | 个 |
| 7 | 光栅 | 600栅/毫米 | 4 | 个 |
| 8 | 接杆 | 直径1英寸 | 8 | 个 |
| 9 | 接杆 | 直径0.5英寸 | 2 | 个 |
| 10 | 反射镜 | 950 nm - 1170 nm | 2 | 个 |
| 11 | 透镜 | SM05 | 2 | 个 |
| 12 | 分束镜 | 波长900-1300纳米 | 2 | 个 |
| 13 | 透镜 | 焦距50mm | 1 | 个 |
| 14 | 透镜 | 焦距25mm | 2 | 个 |
| 15 | 启子套装 | 15件标准尺寸 | 1 | 件 |
| 16 | 支杆垫块 | 1mm厚 | 3 | 个 |
| 17 | 支杆垫块 | 3mm厚 | 3 | 个 |
| 18 | 支杆垫块 | 5mm厚 | 3 | 个 |
| 19 | 支杆 | 1英寸，25mm长 | 3 | 个 |