	购置物资名称
	品牌、型号、规格
	技术参数

	
	
	

	拉曼光谱仪（进口）

	品牌：美国Wasatch Photonics

型号：WP-830-C-L-SR-50


	1. 波长：830nm
2. 波数范围：200-1830cm
[image: image1.wmf]1

-


3. 分辨率：10cm
[image: image2.wmf]1

-


4. 功率：100mw

5. F/ 1.3光圈输入
6. 耦合方式：集成激光自由空间光耦合

7. CCD：一级TE制冷的背照式面阵CCD，   CCD型号：日本滨松S10141-1007
8. 光栅：专利VPH光栅，在800nm-1000nm波段，通光效率在85%-90%之间

9. 狭缝：50μm
10. 工作温度：0-40℃ 


_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

