激光共聚焦荧光显微镜维修内容及要求

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 激光共聚焦荧光显微镜 |
| 生产厂家 | 日本Olympus |
| 型 号 | FV1000MPE |
| 购置时间 | 2012年12月 |
| 放置地点 | 教五-114（A） |
| 故障内容及维修要求 | 1. 氩离子激光器光源寿命耗尽，需要更换。 2. 内含488nm，515nm以及458nm激光光源。   3、维修厂商需具备原厂厂家指定代理资格。 |
| 现场检修  时间 | 2017年12月22日上午9：30-11：30 |
| 联系人 | 涂真珍 |
| 联系方式 | 025-85866396 |