透射电子显微镜&原子力显微镜拆解转移及重装调试

内容及要求

| 设备名称 | 透射电子显微镜（TEM）、原子力显微镜（AFM） |
| --- | --- |
| 生产厂家 | TEM Hitachi、AFM Bruker |
| 型 号 | HT7700（TEM）、Dimension Icon（AFM） |
| 购置时间 | TEM 2012年、AFM 2013年 |
| 原放置地点 | 教5-114 |
| 预搬迁地点 | 教4-115 |
| 仪器拆解转移、重装调试内容及要求 | - 透射电子显微镜原厂授权及原厂工程师拆装调试； - 透射电子显微镜安全转移，搬运保险，损坏赔偿； - 原子力显微镜在工程师指导下安全转移； - 保证拆解转移过程做好安全防护，重装调试后仪器正常使用； - 项目在10月底之前完成，周期不超过1周。 |
| 现场考察时间 | 2018年10月11日上午8：30 - 11：30 |
| 联系人 | 苏晓丹 |
| 联系方式 | 025-85866396 |